

**SzilChem Kft.**

**1032 Budapest, Kiscelli u. 77. Tel: +36-1-367-7149**

**HUNGARY Fax: +36-1-367-7149**

**mobil: +36-30-519-7589**

[**www.szilchem.hu**](http://www.szilchem.hu) **e-mail:** [**info@szilchem.hu**](mailto:info@szilchem.hu)

**e.mail: indukern@mail.matav.hu Mobil: 36-209-259-543**

***Minőségi bizonylat***

**Termék:** **Zselatin 250 bloom (250-270) 30 mesh**

**CAS:** 9000-70-8

**EU-szám:** 232-554-6

**Minőség:** **marha zselatin, étkezési**

**Gyártási szám:** 000033-19

**Gyártási idő:** 2019-január

**Lejárati idő:** 2024-január

**Származás:** Törökország

Kiszerelés: 25 kg/zsák

Bizonylat kelte: 2019-01-25

***Vizsgálati eredmények***

**Általános követelmény Eredmény**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Fizikai, kémiai tisztaság:**

Bloom: 260-270 g/bloom 257,2 g/bloom

Szemcseméret: 80 mesh megfelel

Viszkozitás: 3,0-5,0 mPas 3,05 mPas

Illat/szín: karakteres, halványsárga megfelel

Hamu: max 2% 0,05 %

Nedvességtartalom: max.12% 9,23%

pH: 4,5-6,0 5,74

Fehérje mennyiség: min. 88 % > 88 %

Kéndioxid: max. 10 ppm < 10 ppm

Peroxid: max. 10 ppm < 10 ppm

Ólom: max. 1 ppm < 1 ppm

Arzén: max. 1 ppm < 1 ppm

Higany: max. 0,15 ppm < 0 ,15 ppm

Kadmium: max. 0,5 ppm < 0 5 ppm

Réz: max. 30 ppm < 30 ppm

Cink: max. 50 ppm < 50 ppm

Króm: max. 10 ppm < 10 ppm

Idegen anyag: mentes mentes

**Mikrobiológiai tisztaság:**

Össz. aerobic baktérium: max. 1000 cfu/g < 1000 cfu/g

E-coli: negatív/g negatív

Salmonella: negatív/25g negatív

A tétel az élelmiszeripari/étkezési követelményeknek megfelel.